Приложение №1

к договору управления

многоквартирным домом

Перечень работ по содержанию и обслуживанию конструкций, оборудования, общих коммуникаций чердаков, технических этажей, не жилых помещений, лифтовой шахты и прилегающей территории жилого дома в пределах границ эксплуатационной ответственности.

- Кровля зданий.

- проверка состояния кровельных покрытий, парапетных отливов (один раз в месяц и в период дождей и таяния снега);

- очистка кровельного ковра и сточных воронок от постороннего мусора и песка (один раза в месяц и по мере необходимости);

- осмотр выходов вентиляционных шахт (два раза в год, ремонт по мере необходимости);

- проверка выходов фановых стояков системы канализации и скол намерзания в зимний период (один раз в неделю или по мере необходимости);

- проверка крепления технических лестниц и антенн общего пользования (два раза в год – декабрь, май. Ремонт по необходимости);

- мелкий ремонт по факту необходимости;

- плановый косметический ремонт по мере износа покрытия кровли;

- Несущие, ограждающие конструкции и фасадная отделка здания.

- частичный ремонт штукатурки и отделки в местах общего пользования (по необходимости);

- содержание работоспособности входных и внутриплощадочных дверей, дверей технических этажей, на чердак и кровлю. (ремонт по необходимости);

- ремонт бетонных и каменных конструкций (по необходимости);

- проверка состояния и ремонт оконных конструкций в местах общего пользования (по необходимости).

- капитальный ремонт по мере износа (доп. договор);

3. Система водоснабжения. Система канализации и ливневых вод.

- проверка работы и состояния насосного оборудования (2 раза в неделю, и в моменты отключения воды и электроэнергии);

- устранение сбоев работы насосного оборудования;

- проверка общей системы водоснабжения и приборов учета;

- ремонт оборудования насосных станций (по мере износа);

- замер эл. сопротивления насосного оборудования – 1 раз в год;

- устранение течей, замена приборов, кранов, прокладок, участков изношенных труб общего пользования.

- проверка общих сетей системы канализации (еженедельно);

- устранение засоров;

- ремонт общедомовых сетей по необходимости;

- чистка колодцев 2 раз в год и по мере засорения;

- проверка системы ливневых стоков (два раза в год, в период дождей и таяния снега – ежедневно, ремонт по мере износа).

- Обслуживание систем газораспределения.

- по договорам, согласно расчету затрат на оказание услуг по техническому обслуживанию.

5. Система электроснабжения и электрооборудования.

- проверка электрощитового оборудования (один раз в неделю и в момент сбоев и отключений);

- устранение аварий и сбоев в работе системы электроснабжения;

- контрольные проверки общих электросчётчиков (ежемесячно);

- замена общих приборов защиты по необходимости, и по сроку работы;

- замена лампочек в местах общего пользования (один раз в неделю);

- замена выключателей в местах общего пользования по мере выхода из строя;

- замена электропроводки общего пользования по мере необходимости;

- замер сопротивления изоляции электрощитового оборудования общего назначения (один раз в год по доп. договору).

6. Система мусоросбора.

- вывоз контейнеров с мусором (3-4 раза в неделю);

- пробивка засоров и очистка мусоропроводов (по необходимости);

- ремонт системы мусоропровода (по мере износа);

- ремонт контейнеров (по необходимости), покраска 1 раз в год;

- зачистка контейнерной площадки (3 раза в неделю);

- зачистка приемной камеры (2-3 раза в неделю);

- дезинфекция контейнеров в теплое время года (2 раза в месяц и по необходимости).

7. Содержание придомовой территории.

- подметание территории и уборка мусора (6 раз в неделю);

- уборка снега, скол льда, посыпка песком тротуаров при обледенении;

- посадка зеленых насаждений, полив и уход за насаждениями;

- перекапывание земли (сезонно);

- осенняя уборка и очистка мест посадки;

- обрезка деревьев и кустарников;

- ремонт тротуарных покрытий;

- ремонт, покраска малых форм и детских площадок (1 раз в год).

8. Уборка подъездов, лестничных площадок.

- уборка полов подъездов (1 раз в неделю);

- уборка лифтов (1 раз в неделю);

- протирание поручней и подоконников (1 раз в неделю);

- очистка панелей и ограждений лестниц (2 раза в год);

- мытье окон (1 раз в год);

9. Работа с жильцами. Работа по управлению жилым домом.

- прием оплаты от жильцов, перечисление средств по договорам;

- выдача справок;

- работа по заявлениям жильцов по социальным, техническим, бытовым вопросам;

- работа с должниками по коммунальным услугам;

- осуществление контроля за проведением различного вида работ сторонних организаций на предмет обеспечения сохранности имущества и соответствия техники безопасности в пределах допустимой компетенции;

- контроль за реконструкцией и перепланировкой в жилых и нежилых помещениях в пределах допустимой компетенции;

- создание комиссий в случаях чрезвычайных ситуаций;

- работа по взаимодействию с городской и районной администрацией;

- организация комиссий при спорных вопросах в жилом фонде;

- составление и сдача отчетности в налоговую инспекцию, пенсионный фонд и фонд социального страхования, а также органов статистики;

- осуществление банковских операций;

- заключение договоров и работа по обеспечению договорных условий с организациями:

- ОАО Астраханская энергосбытовая компания»;

- ОАО « Астраханьгазсервис»;

- ЗАО Астрахань ЭКО Сервис» (вывоз мусора);

- МУП «Астрводоканал»;

- ООО «Лифтстандарт» (техническое обслуживание лифтов);

- Периодическое освидетельствование лифтового оборудования и замер электроизоляции лифтового оборудования;

- Страхование опасных производственных объектов (лифтов);

- ООО «Энергофин» (обслуживание системы домофонов);

- Обслуживание и ремонт водо-насосных станций;

- компании и предприятия по информационному обеспечению граждан (Internet, телевидение и телефония).

Директор

ООО «ЖК «Приволжский затон»                                                                        А.М. Калянин