Приложение №1

к договору управления

многоквартирным домом

Перечень работ по содержанию и обслуживанию конструкций, оборудования, общих коммуникаций чердаков, технических этажей, лифтовой шахты и прилегающей территории жилого дома в пределах границ эксплуатационной ответственности.

- Кровля зданий.

- проверка состояния кровельных покрытий, парапетных отливов (один раз в месяц и в период дождей и таяния снега);

- подметание и очистка кровельного ковра и сточных воронок от постороннего мусора и песка (два раза в месяц и по мере необходимости);

- осмотр кирпичной кладки выходов вентиляционных шахт (два раза в год, ремонт по мере необходимости);

- проверка выходов фановых стояков системы канализации и скол намерзания в зимний период (один раз в неделю или по мере необходимости);

- проверка крепления технической лестницы и антенны общего пользования (два раза в год – декабрь, май. Ремонт по необходимости);

- мелкий ремонт по факту необходимости;

- плановый косметический ремонт по мере износа покрытия кровли;

- уборка снега по мере накопления.

- Несущие, ограждающие конструкции и фасадная отделка здания.

- проверка состояния фасадной облицовки здания (два раза в неделю);

- ремонт и замена облицовки по мере необходимости;

- частичный ремонт штукатурки и отделки в местах общего пользования (по необходимости);

- содержание работоспособности входных и внутриплощадочных дверей, дверей технических этажей, на чердак и кровлю. (ремонт по необходимости);

- ремонт бетонных и каменных конструкций (по необходимости);

- выполнение стекольных работ (по необходимости).

- капитальный ремонт по мере износа (доп. договор);

3. Система водоснабжения.

- проверка работы и состояния насосного оборудования (2 раза в неделю, и в моменты отключения воды и электроэнергии);

- устранение сбоев работы насосного оборудования;

- проверка общей системы водоснабжения и приборов учета;

- устранение течей, замена приборов, кранов, прокладок, участков изношенных труб общего пользования.

4. Система канализации и ливневых вод.

- проверка общих сетей системы канализации (еженедельно);

- устранение засоров;

- ремонт общедомовых сетей по необходимости;

- чистка колодцев 1 раз в год и по мере засорения;

- проверка системы ливневых стоков (два раза в год, в период дождей – ежедневно, ремонт по мере износа).

5. Система электроснабжения и электрооборудования.

- проверка электрощитового оборудования (один раз в неделю и в момент сбоев и отключений);

- устранение аварий и сбоев в работе системы электроснабжения;

- контрольные проверки общих электросчётчиков (ежемесячно);

- замена общих приборов защиты по необходимости, и по сроку работы;

- замена лампочек в местах общего пользования (один раз в неделю);

- замена выключателей в местах общего пользования по мере выхода из строя;

- замена электропроводки общего пользования по мере необходимости;

- замер сопротивления изоляции (один раз в год. по доп. договору).

6. Система обеспечения пожарной безопасности и дымоудаления.

- содержание системы обеспечения пожарной безопасности и дымоудаления;

- ежемесячное обслуживание по дополнительному договору.

7. Система мусоросбора.

- пробивка засоров и очистка мусопровода по необходимости;

- ремонт системы мусоропровода - по мере износа;

- вывоз контейнеров с мусором (4 раза в неделю);

- ремонт контейнеров по необходимости;

- зачистка приемной камеры (2-3 раза в неделю);

- дезинфекция контейнеров в теплое время года еженедельно и по необходимости.

8. Содержание придомовой территории.

- подметание территории и уборка мусора (6 раз в неделю);

- уборка снега, скол льда, посыпка песком дорожек при обледенении;

- посадка зеленых насаждений, полив и уход за насаждениями;

- перекапывание земли (сезонно);

- осенняя уборка и очистка мест посадки;

- обрезка деревьев и кустарников;

- ремонт тротуарных покрытий;

9. Уборка подъездов.

- уборка полов подъездов (1 раз в неделю);

- уборка лифтов (1 раз в неделю);

- протирание поручней и подоконников (1 раз в неделю);

- очистка панелей и ограждений лестниц (2 раза в год);

- мытье окон (1 раз в год);

10. Содержание лифтового оборудования.

- освидетельствование лифтового оборудования (один раз в год или после ремонта);

- замер электроизоляции лифтового оборудования (один раз в год или после ремонта).

11. Работа с жильцами.

- прием оплаты от жильцов;

- выдача справок;

- работа по заявлениям жильцов по социальным, техническим, бытовым вопросам;

12. Работа по осуществлению деятельности организации.

- осуществление контроля за проведением различного вида работ сторонних организаций на предмет обеспечения сохранности имущества и соответствия техники безопасности;

- контроль за реконструкцией и перепланировкой в жилых и нежилых помещениях;

- создание комиссий в случаях чрезвычайных ситуаций;

- работа по взаимодействию с городской и районной администрацией;

- обеспечение бесперебойной работы компании по содержанию жилого фонда;

- составление и сдача отчетности в налоговую инспекцию, пенсионный фонд и фонд социального страхования, а также органов статистики;

- осуществление банковских операций;

- заключение договоров и работа по обеспечению договорных условий с организациями;

- ОАО Астраханская энергосбытовая компания»;

- ОАО « Астраханьгазсервис»;

- ЗАО Астрахань ЭКО Сервис» (вывоз мусора);

- МУП «Астрводоканал»;

- ООО «Лифтстандарт» (техническое обслуживание лифтов);

- Периодическое освидетельствование лифтов и электрозамеры изоляции;

- Страхование опасных производственных объектов (лифтов);

- ООО «Энергофин» (обслуживание системы домофонов);

- обслуживание и ремонт водо-насосных станций;

- ОАО «ВымпелКом»;

- ЗАО «Астраханское цифровое телевидение»;

- ОАО «Южная телекоммуникационная компания»;

- ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;

- ООО УФ «Охранно-Пожарная сигнализация».

Директор

ООО «ЖК «Приволжский затон»                                                                        А.М. Калянин