Уважаемые собственники!

В соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  и постановления Правительства Астраханской области от 18.03.2010 №101-П «О министерстве жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» ООО «ЖК «Приволжский затон» извещает вас, что существует перечень мероприятий утвержденный постановлением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от «03» ноября 2010 № 10-П. В соответствии с действующим законодательством вы можете собрать общее собрание собственников и с принятым решением с предложениями о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме согласно выше указанного перечня, обратиться в ООО «ЖК «Приволжский затон».

Предложение о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирных домах, находящихся в управлении и обслуживании ООО «ЖК «Приволжский затон».

Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности установлены в отношении систем электроснабжения, холодного водоснабжения дверных и оконных конструкций, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий.

Внимание! Управляющая компания ООО «ЖК «Приволжский затон» в соответствии с требованием статьи 12 ч.7 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 № 261-ФЗ разработала предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому. Решение о выборе мероприятий и источниках их финансирования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст. 44 — 48 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании и оформляют протоколом. Копию протокола необходимо предоставить управляющей компании для выполнения работ по выбранным мероприятиям.

Мероприятия, указанные в Перечне, не являются обязательными в отношении многоквартирных домов, признанных аварийными и не оборудованных централизованными коммунальными ресурсами.

| № П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные Расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электроснабжения |
| 1 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | светодиодные светильники | УО | 1 шт. 1500р. | До 94% | 3года |
| Дверные и оконные конструкции |
| 2 | Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УО | 1 шт. 23 000р. | До 5% | 36 мес. |
| 3 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | УО | 1 шт. 12 000р. | До 3% | 24 мес. |
| 4 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | УО | 1 шт. 12 000р. | До 3% | 24 мес. |
| 5 | Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики | УО | 1 шт. 23 000р. | До 5% | 36 мес. |
| Система холодного водоснабжения |
| 6 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий; 4) рациональное использование воды; 5) экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | УО | 1 п.м.труб 320р 1шт.арматура 3 200р. | До 10% | 36 мес. |
| Система электроснабжения |
| 7 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | УО | 1 шт. 1650р. | До 30% | 36 мес. |
| 8 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | УО | 1 шт. 1650р. | До 30% | 36 мес. |

Применяемые сокращения:

УО – Управляющая организация

ХВС - холодное водоснабжение.

Предложения управляющей организации ООО «ЖК «Приволжский затон» о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов

Замена ламп накаливания в местах общего пользования (в подвалах, на чердаках и в технических помещениях) на энергосберегающие лампы

Годовая экономия при замене одной лампы накаливания мощностью 60 Вт на энергосберегающую мощностью 12 Вт составляет 192 кВт*ч.

В денежном выражении согласно тарифам ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» для потребителей г. Астрахани (3,76 руб./кВт*ч) годовая экономия составит 721,92 руб.

Срок службы одной энергосберегающей лампы = сроку службы 4х ламп накаливания. Стоимость 1 лампы накаливания составляет 10 руб./шт. Стоимость работы по замене 1 лампы составляет 30 руб. Итого затраты 721,92+4*8+3*30=843,92 руб.

Стоимость одной энергосберегающей лампы составляет 250 руб.  Стоимость работы по замене 1 лампы составляет 30 руб. Итого затраты 250 + 30 =280 руб.

Срок окупаемости составит: 250/843,92*12=3,6 мес.

При замене 32 ламп (среднее кол-во в одном подъезде) годовая экономия электроэнергии составит 27 129 руб.

Предложения управляющей организации ООО «ЖК «Приволжский затон» в 2015 г. собственникам по утверждению стоимости проектных и монтажных работ по Установке автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на   движение

| СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| --- |
| на выполнение работ по установке системы включения-выключения внутридомового освещения, реагирующей на движение, в подъезде 9-этажного дома |
| № | Наименование оборудования | Тип оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена в руб. | Сумма в руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Оборудование и материалы |
| 1.1. | Датчики движения | 360º | шт. | 12 | 250,00 | 3000,00 |
| 1.2. | Датчик открытия двери | Оптим | шт. | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 1.3. | Аккумулятор 12В/7А | 1270 | шт. | 1 | 1250,00 | 1250,00 |
| 1.4. | Кабель витая пара | Cat 5 | м | 96 | 6,50 | 624,00 |
| 1.5. | Кабель пожаростойкий | КПСВВнгLS 1х2х0,5 | м | 19 | 39,00 | 741,00 |
| 1.6. | Распаечная коробка | РЕ030030R | шт. | 1 | 13,48 | 13,48 |
| 1.7. | Клеммники | WAGO 222-413 | шт. | 2 | 10,32 | 20,64 |
| 1.8. | Силовое реле | 04033 16А | шт. | 1 | 955,00 | 955,00 |
| 1.9. | Монтажный комплект | компл. | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | Итого за оборудование и материалы: | 9804,12 |
| 2. | Монтажные и пусконаладочные работы |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена в руб. | Сумма в руб. |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1. | Монтажные и пусконаладочные работы | сист. | 1 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|  | Итого за монтажные и пусконаладочные работы: | 14 000,00 |
| 3 | Проектные работы |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена в руб. | Сумма в руб. |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1. | Проект и согласование | сист. | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|  | Итого за проектные работы: | 11 000,00 |
|  | Итого общая сумма: | 34804,12 |
|  | В том числе НДС 18% | 6264,74 |

Ваши предложения принимаются в офисе ООО «ЖК «Приволжский затон» по адресу: ул. Набережная Приволжского затона, 17 корпус 1, офис 005 и на сайте компании

Администрация ООО «ЖК «Приволжский затон»

тел. 24-29-31, 63-29-30

Электронный адрес: priwolzhskyzaton@yandex.ru
Интернет сайт: priwolzskyzaton.ucoz.com